| План проведения ремонтных работ в 2014 году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Наличие предписаний Роспотребнад-зора | Наименование мероприятий по устранению указанных нарушений | Сумма затрат на устранение нарушений | Наличие сметы (да/нет) | Наличие предписаний Пожнадзора | Наименование мероприятий по устранению указанных нарушений | Сумма затрат на устранение нарушений | Наличие сметы (да/нет) |
| МОУ Сарафоновская СОШ | Представителями при приёмке школы были указаны замечания | Установка отдельных кабинок в детские туалеты в соответствии с Требованием СанПин (7 кабинок) | 126 000 руб. | да | Предписание № 98/1/88 От 24.09.13 Исполнить до 14.08.13 | 1.Выполнение планов эвакуации в соответствии с требованиями | 5 600 руб. | Да |
|  |  | Приобретение и установка водонагревателей в подсобные помещения тех.служащих для выполнения требований СанПин | 34 000 руб. | да |  | 2.Декоративно-отделочные материалы стен в зальном помещении столовой не соответствуют классу пожарной опасности материала ( окрашены масляной краской) | 10 000 руб. | да |
|  |  | Выполнение капитального ремонта в 4 туалетных комнатах в школе -(приобретение краски для покраски стен и потолка, приобретение плитки на пол и стены ,приобретение дверей и окон ) | 360 000 руб. | да |  | 3. Стены коридора, ведущего из начальных классов на путях эвакуации, выполнены из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 1( окрашены масляной краской) | 10 000 руб. | да |
|  |  | Замена дверей в школьной столовой:1-ая в зальном помещении,2-ая -уличная | 55 000 руб. | да |  | 4.Пожарные шкафы не соответствуют требованиям НПБ 151-2000.(выполнены деревянными) | 17 000 руб. | да |
|  |  | Капитальный ремонт туалета на втором этаже школы в соответствии с требованиями СанПин | 30 000 руб. | да |  | 5.В комбинированной мастерской отсутствует второй эвакуационный выход | 25 000 руб. | нет |
|  |  | Капитальный ремонт душевой комнаты в соответствии с требованиями СанПин | 45 000 руб. | да |  | Обработка обрешётки кровли огнезащитным составом в соответствии с требованиями | 44 000 руб. | да |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение краски для окрашивания эвакуационных путей | 5 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  | 2.Предписание № 9 от 24.09.13 | 1.Помещения ПРУ освещены частично, осветительная сеть нарушена(школьный подвал) | 248 243,68 руб. | да |
|  |  |  |  |  |  | 2.Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО не окрашены в установленные цвета ,со следами ржавчины | 11 298,5 руб. | да |
|  |  |  |  |  |  | 3.Установка входных дверей в подвал школы в соответствии с требованиями ( 1-я дверь не соответствует нормам , 2-я – отсутствует полностью) | 68 582,78 руб. | да |